## Slide 1
CONSUMO E PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL
DE ELETRICIDADE NO BRASIL
COMISSÃO MISTA ESPECIAL
“MUDANÇAS CLIMÁTICAS”
CONGERSSO NACIONAL
Brasília, 08 de Novembro de 2007

## Slide 2: Histórico das Fontes Alternativas no Brasil
1
1970
1975
1990
1985
1980
1995
2000
1º Choque
Petróleo
2º Choque
Petróleo
Chernobil
Guerra do Golfo
Rio 92
Declaração BH, BSB, SP
Programa
Nacional de
Fontes Alternativas
Centros de Referência em Biomassa e PCH
Doação
Institucional
Auto
Sustentação
CRESESB
Programa
Prosolar
PRODEEM
NREL
Prog. Eldorado Projeto GTZ
Projeto Xingó
2004
PROINFA

## Slide 3
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica

## Slide 4
O Programa tem como objetivo aumentar a participação de empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos – PIA, concebidos com base em fontes Eólica, Biomassa e PCH, no Sistema Interligado Nacional.
Também visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa, nos termos do Protocolo de Quioto.
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Programa – Objetivo

## Slide 5
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Resultado da Contratação na 1ª Etapa
Fontes | Empreendi- mentos | Potência Contratada (MW) | Energia (MWh/ano) | Custo (R$milhões/ano) | Investimento (R$bilhões)
PCH | 63 | 1.191,24 | 6.541.338 | 802 | 3,60
Eólica | 54 | 1.422,92 | 3.719.799 | 786 | 5,53
Biomassa | 27 | 685,24 | 2.275.572 | 230 | 1,01
TOTAL | 144 | 3.299,40 | 12.536.709 | 1.818 | 10,14 *

## Slide 6
PROINFA a 4ª Usina do Brasil
23 Unidades
Parte brasileira
10 Unidades
20 Unidades
144 Empreendimentos
6 Unidades
8325
7000
3444
3300
3165

## Slide 7
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Ref: set/2007
Fonte
R$/MWh
Observações
PCH
139,83
Eólica
Máx.
244,19
FCR ~ 32,4 %
Mín.
215,13
FCR ~ 41,9 %
Biomassa
Bagaço de cana
112,05
Resíduo de madeira
121,11
PROINFA - VALORES ECONÔMICOS

## Slide 8
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
PAG
PRODUTORES
ELETROBRÁS
Ep
PAP
CCEE
$
ANEEL
CONSUMIDORES
QUOTAS (Ec)
Ep
Ecsazo
$ (Ecsazo-Ep)
$
QUOTAS (Ec e $)
EC
Ep = Energia Produzida
Ec = Energia Contratada
Ecsazo = Energia Contratada Sazonalizada
Aquisição e Comercialização da Energia

## Slide 9
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
ELETROBRÁS
Garante o piso de 70% da receita contratual durante todo o período de duração do contrato de financiamento do empreendimento, a ser restituído sempre que houver saldo positivo ou após o encerramento do referido contrato
Representa os produtores na CCEE
Comercializa no mercado de curto prazo a diferença entre a energia contratada e a energia produzida refletida ao centro de gravidade do sistema
Características da Contratação

## Slide 10
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Comercialização na CCEE
A ELETROBRÁS é a representante dos produtores
A energia do PROINFA faz jus ao alívio das exposições financeiras
A energia contratada é repassada às concessionárias de distribuição e aos consumidores livres do SIN
A diferença entre a energia contratada e a energia produzida refletida ao centro de gravidade do sistema é contabilizada e liquidada junto à ELETROBRÄS
A energia não está sujeita a penalidades

## Slide 11
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Outras formas de comercialização existentes
  Participação em leilões regulados
  Venda em sistemas isolados
  Venda consumidores livres em ambiente livre
  Venda a agentes de consumo que tenham mercado próprio inferior a
  500 GWh/ano
  Venda direta a concessionárias de distribuição de energia até o limite
  de 10% de suas cargas como geração distribuída desde que o
  empreendimento se localize na rede de distribuição da concessionária
  (Artigo 14/15 do Decreto 5163/04)

## Slide 12
SITUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROINFA | Nº | POTÊNCIA (MW)
TOTAL OBRA: 53 EM ANDAMENTO E 1 PARALISADA (44 PCH, 2 UTE, 5 UEE) | 51 | 955,33
TOTAL EMPREENDIMENTOS EM OPERAÇÃO/CONCLUÍDA (14 PCH, 18 UTE, 5 UEE) | 37 | 964,38
SUBTOTAL | 88 | 1.919,71
OBRAS COM INÍCIO POSTERIOR A 30 DE SETEMBRO DE 2007, DE ACORDO COM OS CRONOGRAMAS ATUAIS (2 UTE, 37 UEE) | 39 | 991,59
OBRAS ATRASADAS - INÍCIO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2007, DE ACORDO COM OS CRONOGRAMAS ATUAIS (4 PCH, 6 UEE, 1 UTE) | 11 | 228,7
SUBTOTAL | 50 | 1.220,29
REINTEGRADA POR DECISÃO JUDICIAL UEE ELEBRÁSCIDREIRA | 1 | 70,00
TOTAL | 139 | 3.210,00
SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONTRATO ANULADO (4 UTE, 1 PCH) | 5 | 89,40
TOTAL GERAL | 144 | 3.299,40
* 27 UEE’s não iniciadas, totalizando 558,68 MW, já contrataram equipamentos.
** UTEs Sidrolândia, Brasilândia, Energia Ambiental e Sonora e a PCH Cachoeira Grande (resilição).

## Slide 13: Tecnologias Maduras
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Biomassa – O país possui uma larga experiência nos diversas segmentos de geração com esta tecnologia. Atualmente são 271 empreendimentos com mais de 3.400 MW instalados. Com bagaço de cana de açúcar são 225 empreendimentos de geração atingindo mais de 2.300 MW instalados. PCH – Experiência centenária, superando 1.300 MW instalados, em 260 empreendimentos em operação. O Brasil é líder mundial nesta tecnologia. Eólica – Tecnologia madura na Europa, Estados Unidos e em alguns países da Ásia. A capacidade instalada no mundo, em dezembro de 2006, era da ordem de 75.000 MW. No Brasil temos excelentes recursos naturais e grande capacidade industrial. Precisamos de um pouco mais experiência para atingirmos o estado de maturidade e domínio desta tecnologia.

## Slide 16
Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro - 2001
NE
75.000 MW

## Slide 17
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Vazão (m3/s)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
PROINFA - Eólicas do NE (MWh)
Eólicas - NE
Vazão do Rio São Francisco
Sazonalidade das Usinas Eólicas do PROINFA

## Slide 18
Parques eólicos hipotéticos na costa do Ceará (3000MW)
Vazão no reservatório de Sobradinho de 1931 to 1992
(média de 2.7MW/m3/s)
A Região Nordeste apresenta forte complementaridade
Source Paper: Estabilização sazonal da oferta de energia através da complementaridade entre os regimes hidrológico e eólico. SNPTEE XV SNPTEE – Oct. 1999

## Slide 19
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Fator de Capacidade Anual (%)
T I R
(%)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Payback
(anos
Curvas TIR
Curvas
Payback
Costs in €/kW Installed
IIR (%) for € 1600
Payback for € 1600
IIR (%) for € 1520
IIR (%) for € 1450
IIR (%) for € 1380
IIR (%) for € 1310
Payback for € 1520
Payback for € 1450
Payback for € 1380
Payback for € 1310
ANÁLISE ECONÔMICA DE PARQUES EÓLICOS
Curvas TIR
Curvas
Payback

## Slide 20
ANÁLISE ECONÔMICA DE PARQUES EÓLICOS
MÓDULO DE 135 MW

## Slide 21
ANÁLISE ECONÔMICA DE PARQUES EÓLICOS
MÓDULO DE 100 MW

## Slide 22
ANÁLISE ECONÔMICA DE PARQUES EÓLICOS
MÓDULO DE 50 MW

## Slide 23
ANÁLISE ECONÔMICA DE PARQUES EÓLICOS
MÓDULO DE 30 MW

## Slide 24
QUAIS OS GARGALOS PARA A IMPLANTAÇÃO COMERCIAL
DA ENERGIA EÓLICA?

## Slide 25
Imprecisão na contabilização dos custos ambientais no preço das energias convencionais;
Até pouco tempo não havia isenção do II, IPI, etc nos equipamentos associados às renováveis;
Rigidez das estruturas institucionais, políticas e regulamentares;
Convicção cultural de que as tecnologias de utilização de renováveis são caras e de risco elevado.
Localização remota de alguns recursos renováveis.
<number>
BARREIRAS DE MERCADO

## Slide 26: PRINCIPAIS BARREIRAS  EÓLICAS PROINFA
Indústria nacional sem capacidade, de suprir todos os equipamentos requeridos pelos empreendimentos.
Até meados de 2007 não havia isenção de II.
Exigência de 60% de nacionalização dos equipamentos e serviços.
Entraves à obtenção de financiamento.
Morosidade na tramitação de processos em órgãos públicos.
Questões de terra.
Conexão à rede elétrica.

## Slide 27: MEDIDAS PARA VENCER AS BARREIRAS
Liberação temporária do imposto de importação para aerogeradores;
Regulamentação do Índice de Nacionalização.
Reuniões regulares e cruzamento de informações com os agentes financiadores e órgão públicos.
Prorrogação do prazo para entrada em operação dos empreendimentos do POINFA.

## Slide 28: ALTERNATIVAS PARA VENCER BARREIRAS
Processos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1 - Curto Prazo - Viabilização do PROINFA | Isenção do II para a nacele completa |  |  |  |  | 
2 - Médio Prazo - Implantação da Indústria | Isenção seletiva do II para partes e peças dos aerogeradores |  |  |  |  | 
3 - Longo Prazo - Nacionalização da Produção e Sustentabilidade da Indústria |  |  | Leilões de energia eólica / Retorno do II para a nacele completa / Estreitamento dos filtros de partes e peças com isenção de II |  |  | 

## Slide 29
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
Informações sobre o PROINFA
www.eletrobras.com - Link PROINFA ou
www.proinfa.com.br
Obrigado